## Sheet1
采样乡镇（详细地址） | 采样类型 | 水期类型 | 供水方式 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 菌落总数（CFU/mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 总大肠菌群（MPN/100mL | 溶解性总固体(mg/L） | 铁（mg/L） | 汞（mg/L） | 锌（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 耗氧量（以O2计，mg/L） | 氯化物（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 镉（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 砷（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 氟化物（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铝（mg/L） | 铜（mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 锰（mg/L） | 铅（mg/L） | 硒（mg/L） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 色度（铂钴色度单位） | pH | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 总β放射性（Bq/L） | 总α放射性（Bq/L）
驻马店市第一水厂 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.177 | 7e-05 | 0.0008 | 19.2 | 0.0001 | 0.671 | 2.21 | 23.4 | 0.000298 | 6e-05 | 0.0549 | 0.00109 | 130 | 0.356 | 0.002 | 0.0223 | 0.000765 | 0.002 | 0.05 | 0.000845 | 0.000143 | 0.000367 | 0.5 | 5 | 7.75 | 0 | 0 | 0.65 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二水厂 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.177 | 7e-05 | 0.0008 | 19.2 | 0.0001 | 0.683 | 2.31 | 22.8 | 0.000263 | 6e-05 | 0.0468 | 0.00112 | 134 | 0.355 | 0.002 | 0.0172 | 0.000641 | 0.002 | 0.05 | 0.000926 | 0.00013 | 0.000306 | 0.5 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.028 | 0.016
天龙幸福里 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.208 | 0.000152 | 0.00447 | 19.1 | 0.0001 | 0.657 | 2.31 | 22.4 | 0.000435 | 6e-05 | 0.0391 | 0.0012 | 133 | 0.346 | 0.002 | 0.0324 | 0.000872 | 0.002 | 0.05 | 0.000409 | 7e-05 | 0.000238 | 0.5 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店市中心医院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 二次供水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.179 | 7e-05 | 0.0008 | 19.3 | 0.0001 | 0.684 | 2.2 | 22.5 | 0.000266 | 6e-05 | 0.0415 | 0.00106 | 131 | 0.357 | 0.002 | 0.0146 | 0.000794 | 0.002 | 0.05 | 0.000163 | 0.000148 | 0.000236 | 0.5 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
飞龙小区 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0.185 | 7e-05 | 0.0008 | 19.3 | 0.0001 | 0.739 | 2.55 | 22.6 | 0.000297 | 6e-05 | 0.0408 | 0.00109 | 120 | 0.379 | 0.002 | 0.0153 | 0.000784 | 0.002 | 0.05 | 0.000183 | 0.00014 | 0.000227 | 0.5 | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
爱家百货（雪松路店） | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.178 | 7e-05 | 0.0008 | 19.2 | 0.0001 | 0.672 | 2.19 | 22.6 | 0.000255 | 6e-05 | 0.0439 | 0.00107 | 134 | 0.357 | 0.002 | 0.0143 | 0.000733 | 0.002 | 0.05 | 0.000134 | 0.000129 | 0.000226 | 0.5 | 5 | 7.92 | 0 | 0 | 0.16 | 0.028 | 0.016
驿城区人民政府 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.174 | 7e-05 | 0.0008 | 19.2 | 0.0001 | 0.656 | 2.4 | 22.6 | 0.000302 | 6e-05 | 0.0419 | 0.00107 | 125 | 0.355 | 0.002 | 0.0161 | 0.000726 | 0.002 | 0.05 | 0.000116 | 0.000118 | 0.000255 | 0.5 | 5 | 7.79 | 0 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.016
民生.天都星城 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0.185 | 7e-05 | 0.0008 | 18.9 | 0.0001 | 0.661 | 2.21 | 22.2 | 0.000295 | 6e-05 | 0.0464 | 0.00112 | 134 | 0.363 | 0.002 | 0.0254 | 0.000736 | 0.002 | 0.05 | 0.000244 | 0.000101 | 0.000273 | 0.5 | 5 | 7.96 | 0 | 0 | 0.17 | 0.028 | 0.016
驿城新村 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.188 | 7e-05 | 0.0008 | 19.2 | 0.0001 | 0.681 | 2.21 | 22.4 | 0.00026 | 6e-05 | 0.0393 | 0.0011 | 128 | 0.356 | 0.002 | 0.0179 | 0.000718 | 0.002 | 0.05 | 0.000165 | 0.000105 | 0.000236 | 0.5 | 5 | 7.79 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
桂月园 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.174 | 7e-05 | 0.0008 | 19.3 | 0.0001 | 0.682 | 2.38 | 22.6 | 0.000263 | 6e-05 | 0.0406 | 0.00108 | 117 | 0.354 | 0.002 | 0.0177 | 0.000704 | 0.002 | 0.05 | 0.000189 | 9.3e-05 | 0.00023 | 0.5 | 5 | 7.79 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二实验小学 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.189 | 7e-05 | 0.00263 | 19.1 | 0.0001 | 0.653 | 2.21 | 22.1 | 0.000267 | 6e-05 | 0.0463 | 0.00107 | 131 | 0.359 | 0.002 | 0.0144 | 0.00113 | 0.002 | 0.05 | 0.00014 | 0.000123 | 0.000217 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
皇家驿站 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.188 | 7e-05 | 0.00168 | 19.2 | 0.0001 | 0.734 | 2.42 | 22.6 | 0.000264 | 6e-05 | 0.0471 | 0.0011 | 132 | 0.358 | 0.002 | 0.0154 | 0.000769 | 0.002 | 0.05 | 8.5e-05 | 7.6e-05 | 0.000266 | 0.5 | 5 | 7.84 | 0 | 0 | 0.23 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二十一小学 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.193 | 7e-05 | 0.00211 | 18.9 | 0.0001 | 0.667 | 2.31 | 22.4 | 0.000306 | 6e-05 | 0.0417 | 0.00113 | 133 | 0.355 | 0.002 | 0.0397 | 0.000946 | 0.002 | 0.05 | 0.000274 | 8.5e-05 | 0.000255 | 0.5 | 5 | 7.84 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
乐山商场 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 76 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.197 | 7.9e-05 | 0.00163 | 18.9 | 0.0001 | 0.682 | 2.35 | 22.5 | 0.00026 | 6e-05 | 0.0389 | 0.00111 | 121 | 0.363 | 0.002 | 0.0183 | 0.000713 | 0.002 | 0.05 | 9.6e-05 | 7e-05 | 0.000271 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
恒基名都 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0.215 | 7e-05 | 0.00154 | 19 | 0.0001 | 0.645 | 1.88 | 22.4 | 0.000312 | 6e-05 | 0.0349 | 0.0011 | 124 | 0.36 | 0.002 | 0.0369 | 0.000882 | 0.002 | 0.05 | 0.000173 | 7.7e-05 | 0.000222 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市第一人民医院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0.192 | 7.9e-05 | 0.00391 | 18.9 | 0.0001 | 0.669 | 2.36 | 22.1 | 0.000312 | 6e-05 | 0.0407 | 0.00113 | 134 | 0.355 | 0.002 | 0.0375 | 0.000996 | 0.002 | 0.05 | 0.000162 | 8.1e-05 | 0.000244 | 0.5 | 5 | 7.79 | 0 | 0 | 0.16 | 0.028 | 0.016
驻马店火车站 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.212 | 7.1e-05 | 0.00386 | 19.1 | 0.0001 | 0.665 | 2.75 | 22.2 | 0.000308 | 6e-05 | 0.0417 | 0.00114 | 151 | 0.354 | 0.002 | 0.0619 | 0.00099 | 0.002 | 0.05 | 0.000232 | 8e-05 | 0.000206 | 0.5 | 5 | 7.79 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店一中 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.211 | 7e-05 | 0.00342 | 19.2 | 0.0001 | 0.708 | 2.41 | 22.4 | 0.000307 | 6e-05 | 0.0377 | 0.00114 | 133 | 0.364 | 0.002 | 0.039 | 0.000975 | 0.002 | 0.05 | 0.000231 | 7.2e-05 | 0.000227 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.16 | 0.028 | 0.016
东风社区卫生服务中心 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0.187 | 9e-05 | 0.00304 | 19.1 | 0.0001 | 0.657 | 2.4 | 22.1 | 0.000263 | 6e-05 | 0.0431 | 0.00109 | 136 | 0.345 | 0.002 | 0.0186 | 0.000727 | 0.002 | 0.05 | 0.000105 | 7e-05 | 0.000239 | 0.5 | 5 | 7.82 | 0 | 0 | 0.17 | 0.028 | 0.016
鹏宇新城 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.193 | 7.4e-05 | 0.00299 | 19.1 | 0.0001 | 0.677 | 2.38 | 22.3 | 0.000281 | 6e-05 | 0.0473 | 0.00108 | 132 | 0.357 | 0.002 | 0.0188 | 0.000724 | 0.002 | 0.05 | 0.000137 | 7e-05 | 0.000183 | 0.5 | 5 | 7.81 | 0 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.016
驻马店市中医院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.201 | 9.2e-05 | 0.00322 | 19.1 | 0.0001 | 0.632 | 2.44 | 21.9 | 0.0003 | 6e-05 | 0.0461 | 0.00116 | 141 | 0.358 | 0.002 | 0.0314 | 0.00084 | 0.002 | 0.05 | 0.00023 | 7e-05 | 0.0003 | 0.5 | 5 | 7.89 | 0 | 0 | 0.12 | 0.028 | 0.016
恒大名都 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.192 | 9.7e-05 | 0.00262 | 19.1 | 0.0001 | 0.661 | 2.4 | 22.2 | 0.000303 | 6e-05 | 0.051 | 0.00108 | 138 | 0.357 | 0.002 | 0.02 | 0.000707 | 0.002 | 0.05 | 0.000127 | 7e-05 | 0.000248 | 0.5 | 5 | 7.84 | 0 | 0 | 0.21 | 0.028 | 0.016
福华御园 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.203 | 8.9e-05 | 0.00316 | 19 | 0.0001 | 0.668 | 2.38 | 22.1 | 0.000297 | 6e-05 | 0.0442 | 0.00116 | 134 | 0.355 | 0.002 | 0.0326 | 0.000873 | 0.002 | 0.05 | 0.000188 | 7e-05 | 0.000273 | 0.5 | 5 | 7.85 | 0 | 0 | 0.22 | 0.028 | 0.016
碧海花园 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.196 | 0.0001 | 0.00284 | 19.1 | 0.0001 | 0.641 | 2.61 | 22.4 | 0.000287 | 6e-05 | 0.0512 | 0.00116 | 134 | 0.353 | 0.002 | 0.0218 | 0.000729 | 0.002 | 0.05 | 0.000163 | 7e-05 | 0.000276 | 0.5 | 5 | 7.87 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
金水湾小区 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.186 | 0.000114 | 0.00263 | 19.2 | 0.0001 | 0.627 | 2.38 | 22.4 | 0.000313 | 6e-05 | 0.0512 | 0.00114 | 139 | 0.359 | 0.002 | 0.0216 | 0.000731 | 0.002 | 0.05 | 0.000108 | 7e-05 | 0.000211 | 0.5 | 5 | 7.79 | 0 | 0 | 0.19 | 0.028 | 0.016
驻马店市人民政府 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.197 | 0.000104 | 0.00315 | 19 | 0.0001 | 0.625 | 2.59 | 21.9 | 0.00031 | 6e-05 | 0.0449 | 0.00112 | 131 | 0.354 | 0.002 | 0.0328 | 0.000825 | 0.002 | 0.05 | 0.000219 | 7e-05 | 0.000246 | 0.5 | 5 | 7.92 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店市疾控中心 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.184 | 0.000107 | 0.00299 | 19.2 | 0.0001 | 0.645 | 2.5 | 22.3 | 0.00031 | 6e-05 | 0.0482 | 0.00117 | 125 | 0.344 | 0.002 | 0.0223 | 0.000722 | 0.002 | 0.05 | 0.000146 | 7e-05 | 0.000234 | 0.5 | 5 | 7.95 | 0 | 0 | 0.14 | 0.028 | 0.016
驻马店市实验中学 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0.208 | 0.00011 | 0.00358 | 19.1 | 0.0001 | 0.648 | 1.32 | 22.1 | 0.000314 | 6e-05 | 0.0455 | 0.00118 | 124 | 0.337 | 0.002 | 0.0343 | 0.000885 | 0.002 | 0.05 | 0.000142 | 7e-05 | 0.000218 | 0.5 | 5 | 7.97 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
置地弘润山 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.203 | 0.000113 | 0.00377 | 19 | 0.0001 | 0.642 | 2.51 | 21.9 | 0.000329 | 6e-05 | 0.0499 | 0.00115 | 139 | 0.354 | 0.002 | 0.0342 | 0.000961 | 0.002 | 0.05 | 0.000206 | 7e-05 | 0.000266 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.16 | 0.028 | 0.016
黄淮学院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.205 | 0.000114 | 0.00363 | 19.1 | 0.0001 | 0.639 | 2.4 | 22.3 | 0.000357 | 6e-05 | 0.0486 | 0.00117 | 124 | 0.343 | 0.002 | 0.0341 | 0.000867 | 0.002 | 0.05 | 0.000284 | 7e-05 | 0.000312 | 0.5 | 5 | 8.03 | 0 | 0 | 0.12 | 0.028 | 0.016
置地.百盛园 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.196 | 0.000116 | 0.00262 | 19.1 | 0.0001 | 0.643 | 2.2 | 22.4 | 0.000311 | 6e-05 | 0.0489 | 0.00115 | 129 | 0.354 | 0.002 | 0.0199 | 0.000754 | 0.002 | 0.05 | 8.6e-05 | 7e-05 | 0.000247 | 0.5 | 5 | 7.94 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
广济医院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.196 | 0.000107 | 0.00276 | 19.6 | 0.0001 | 0.772 | 2.23 | 22.6 | 0.000344 | 6e-05 | 0.0451 | 0.00118 | 129 | 0.144 | 0.002 | 0.0205 | 0.000746 | 0.002 | 0.05 | 0.000139 | 7e-05 | 0.000249 | 0.5 | 5 | 7.92 | 0 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.016
驻马店市第四人民医院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.192 | 0.000116 | 0.00269 | 19.1 | 0.0001 | 0.629 | 2.08 | 22.4 | 0.000335 | 6e-05 | 0.0457 | 0.00117 | 137 | 0.353 | 0.002 | 0.0203 | 0.000755 | 0.002 | 0.05 | 0.000134 | 7e-05 | 0.000251 | 0.5 | 5 | 7.92 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店实验小学（北区） | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.171 | 0.000112 | 0.00268 | 19.2 | 0.0001 | 0.639 | 2.14 | 22.4 | 0.000326 | 6e-05 | 0.0501 | 0.00117 | 129 | 0.353 | 0.002 | 0.0204 | 0.000775 | 0.002 | 0.05 | 0.000128 | 7e-05 | 0.000249 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
建业森林半岛 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 二次供水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.196 | 0.000118 | 0.00258 | 19.2 | 0.0001 | 0.651 | 2.13 | 22.3 | 0.00036 | 6e-05 | 0.0473 | 0.00117 | 131 | 0.354 | 0.002 | 0.0209 | 0.000751 | 0.002 | 0.05 | 0.000153 | 7e-05 | 0.000249 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
置地.天下第一城（东苑） | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0.195 | 0.000119 | 0.00231 | 19.2 | 0.0001 | 0.627 | 2.67 | 22.4 | 0.000354 | 6e-05 | 0.045 | 0.00121 | 127 | 0.354 | 0.002 | 0.0213 | 0.000769 | 0.002 | 0.05 | 0.000135 | 7e-05 | 0.000261 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
丹尼斯 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0.193 | 0.000123 | 0.00221 | 19.1 | 0.0001 | 0.625 | 2.62 | 22.4 | 0.00035 | 6e-05 | 0.0481 | 0.00122 | 142 | 0.351 | 0.002 | 0.0212 | 0.000797 | 0.002 | 0.05 | 0.000116 | 7e-05 | 0.000291 | 0.5 | 5 | 7.92 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
广泰大厦 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0.191 | 0.000116 | 0.00233 | 19.1 | 0.0001 | 0.632 | 2.59 | 22.4 | 0.000374 | 6e-05 | 0.0494 | 0.00122 | 123 | 0.352 | 0.002 | 0.0219 | 0.000802 | 0.002 | 0.05 | 0.000125 | 7e-05 | 0.00026 | 0.5 | 5 | 7.93 | 0 | 0 | 0.16 | 0.028 | 0.016
驻马店高中 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.194 | 0.000127 | 0.00221 | 19.1 | 0.0001 | 0.638 | 2.39 | 22.3 | 0.000357 | 6e-05 | 0.0508 | 0.00119 | 132 | 0.353 | 0.002 | 0.0215 | 0.000774 | 0.002 | 0.05 | 0.000216 | 7e-05 | 0.000305 | 0.5 | 5 | 7.92 | 0 | 0 | 0.13 | 0.028 | 0.016
西班牙小镇 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.197 | 0.00012 | 0.00237 | 19.1 | 0.0001 | 0.631 | 2.3 | 22.1 | 0.000358 | 6e-05 | 0.0453 | 0.0012 | 140 | 0.345 | 0.002 | 0.0182 | 0.000841 | 0.002 | 0.05 | 0.000282 | 7e-05 | 0.000217 | 0.5 | 5 | 7.91 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
天地惠城 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.192 | 0.000132 | 0.00244 | 19.2 | 0.0001 | 0.627 | 2.3 | 22.4 | 0.000396 | 6e-05 | 0.05 | 0.00121 | 142 | 0.361 | 0.002 | 0.0246 | 0.000795 | 0.002 | 0.05 | 0.000217 | 7e-05 | 0.000246 | 0.5 | 5 | 7.88 | 0 | 0 | 0.19 | 0.028 | 0.016
建业十八城 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.194 | 0.00013 | 0.00259 | 19.2 | 0.0001 | 0.649 | 2.17 | 22.3 | 0.000376 | 6e-05 | 0.0487 | 0.00123 | 144 | 0.346 | 0.002 | 0.0248 | 0.000787 | 0.002 | 0.05 | 0.000246 | 7e-05 | 0.000245 | 0.5 | 5 | 7.88 | 0 | 0 | 0.22 | 0.028 | 0.016
市民中心 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0.199 | 0.000123 | 0.00254 | 19.1 | 0.0001 | 0.665 | 2.52 | 22.3 | 0.000381 | 6e-05 | 0.048 | 0.00123 | 146 | 0.353 | 0.002 | 0.0238 | 0.00079 | 0.002 | 0.05 | 0.000219 | 7e-05 | 0.000274 | 0.5 | 5 | 7.79 | 0 | 0 | 0.23 | 0.028 | 0.016
颐和山庄 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.205 | 0.000132 | 0.00257 | 19.1 | 0.0001 | 0.655 | 1.88 | 22.4 | 0.000423 | 6e-05 | 0.0492 | 0.00119 | 134 | 0.354 | 0.002 | 0.0247 | 0.000799 | 0.002 | 0.05 | 0.000225 | 7e-05 | 0.000233 | 0.5 | 5 | 7.82 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
通达小区 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.203 | 0.00013 | 0.00262 | 19.1 | 0.0001 | 0.645 | 1.96 | 22.3 | 0.00039 | 6e-05 | 0.0499 | 0.00124 | 131 | 0.344 | 0.002 | 0.0236 | 0.000809 | 0.002 | 0.05 | 0.000223 | 7e-05 | 0.00027 | 0.5 | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0.26 | 0.028 | 0.016
明珠港湾 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.209 | 0.00014 | 0.00251 | 19.2 | 0.0001 | 0.625 | 2.55 | 22.4 | 0.000379 | 6e-05 | 0.0506 | 0.00121 | 136 | 0.345 | 0.002 | 0.0246 | 0.000824 | 0.002 | 0.05 | 0.00021 | 7e-05 | 0.000285 | 0.5 | 5 | 7.86 | 0 | 0 | 0.27 | 0.028 | 0.016
爱克建国酒店 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.203 | 0.000146 | 0.00265 | 19.2 | 0.0001 | 0.635 | 2.2 | 22.6 | 0.000415 | 6e-05 | 0.0491 | 0.00122 | 133 | 0.348 | 0.002 | 0.0253 | 0.000826 | 0.002 | 0.05 | 0.00025 | 7e-05 | 0.000284 | 0.5 | 5 | 7.87 | 0 | 0 | 0.16 | 0.028 | 0.016
置地.开来花园 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.209 | 0.00014 | 0.0028 | 19.1 | 0.0001 | 0.641 | 1.96 | 22.4 | 0.000426 | 6e-05 | 0.0493 | 0.00128 | 152 | 0.347 | 0.002 | 0.0252 | 0.000841 | 0.002 | 0.05 | 0.000229 | 7e-05 | 0.000271 | 0.5 | 5 | 7.92 | 0 | 0 | 0.18 | 0.028 | 0.016
薄山水库 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 原水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 1900 | 49 | 23 | 79 | 201 | 0.228 | 0.000123 | 0.00153 | 24.3 | 0.0001 | 0.597 | 3.19 | 15.1 | 0.000419 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00141 | 156 | 0.318 | 0.002 | 0.0116 | 0.000652 | 0.002 | 0.05 | 0.000198 | 7e-05 | 0.000273 | 0.5 | 5 | 8 | / | 0 | / | 0.028 | 0.016
板桥水库 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 原水 | 液氯 | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 2300 | 23 | 13 | 49 | 188 | 0.21 | 0.000136 | 0.00347 | 18.9 | 0.0001 | 0.576 | 3.36 | 19.7 | 0.000452 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00142 | 143 | 0.35 | 0.002 | 0.0343 | 0.000992 | 0.002 | 0.05 | 0.000386 | 7e-05 | 0.000303 | 0.53 | 5 | 7.95 | / | 0 | / | 0.028 | 0.016