## Sheet1
采样乡镇（详细地址） | 采样类型 | 水期类型 | 供水方式 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 菌落总数（CFU/mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 总大肠菌群（MPN/100mL | 溶解性总固体(mg/L） | 铁（mg/L） | 汞（mg/L） | 锌（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 耗氧量（以O2计，mg/L） | 氯化物（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 镉（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 砷（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 氟化物（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铝（mg/L） | 铜（mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 锰（mg/L） | 铅（mg/L） | 硒（mg/L） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 色度（铂钴色度单位） | pH | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 总β放射性（Bq/L） | 总α放射性（Bq/L）
驻马店市第一水厂 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.0138 | 7e-05 | 0.00451 | 18.6 | 0.0001 | 0.335 | 2.32 | 24.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0128 | 0.00166 | 128 | 0.424 | 0.002 | 0.0704 | 0.00153 | 0.002 | 0.05 | 0.000432 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.14 | 0 | 0 | 0.65 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二水厂 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.013 | 7e-05 | 0.00352 | 18.8 | 0.0001 | 0.358 | 2.51 | 25.2 | 9.4e-05 | 6e-05 | 0.0167 | 0.00196 | 135 | 0.469 | 0.002 | 0.0698 | 0.00181 | 0.002 | 0.05 | 0.000394 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.04 | 0 | 0 | 0.6 | 0.028 | 0.016
驻马店市第三水厂 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0144 | 7e-05 | 0.00367 | 22.1 | 0.0001 | 0.205 | 2.73 | 19.9 | 0.00013 | 6e-05 | 0.014 | 0.00166 | 138 | 0.605 | 0.002 | 0.064 | 0.00207 | 0.002 | 0.05 | 0.000789 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 8.08 | 0 | 0 | 0.5 | 0.028 | 0.016
驻马店市中心医院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 二次供水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.0146 | 7e-05 | 0.00386 | 18.8 | 0.0001 | 0.341 | 2.2 | 24.6 | 0.000138 | 6e-05 | 0.0116 | 0.00196 | 135 | 0.517 | 0.002 | 0.0738 | 0.00183 | 0.002 | 0.05 | 0.000883 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.19 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
飞龙小区 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.0152 | 7e-05 | 0.00357 | 18.8 | 0.0001 | 0.348 | 2.1 | 24.7 | 0.000109 | 6e-05 | 0.0132 | 0.00143 | 131 | 0.548 | 0.002 | 0.0606 | 0.00158 | 0.002 | 0.05 | 0.000451 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.08 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
爱家百货（雪松路店） | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0.0137 | 7e-05 | 0.00352 | 18.8 | 0.0001 | 0.35 | 2.32 | 24.7 | 0.00013 | 6e-05 | 0.0131 | 0.00181 | 148 | 0.452 | 0.002 | 0.062 | 0.00168 | 0.002 | 0.05 | 0.000526 | 7e-05 | 0.00207 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驿城区人民政府 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.0135 | 7e-05 | 0.00302 | 18.9 | 0.0001 | 0.358 | 2.53 | 24.9 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0116 | 0.00166 | 128 | 0.457 | 0.002 | 0.0718 | 0.00145 | 0.002 | 0.05 | 0.00101 | 7e-05 | 0.00418 | 0.5 | 5 | 8.14 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
民生天都星城 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.0161 | 7e-05 | 0.00362 | 18.8 | 0.0001 | 0.346 | 2.16 | 24.6 | 0.000138 | 6e-05 | 0.0136 | 0.00173 | 135 | 0.427 | 0.002 | 0.0666 | 0.00168 | 0.002 | 0.05 | 0.00062 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.16 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驿城新村 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0132 | 0.000112 | 0.00287 | 18.8 | 0.0001 | 0.389 | 1.88 | 24.8 | 0.000123 | 6e-05 | 0.00953 | 0.0012 | 123 | 0.482 | 0.002 | 0.077 | 0.00179 | 0.002 | 0.05 | 0.00113 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.23 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
桂月园 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0.018 | 7e-05 | 0.00362 | 18.7 | 0.0001 | 0.38 | 1.68 | 24.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0123 | 0.00196 | 146 | 0.504 | 0.002 | 0.0888 | 0.00175 | 0.002 | 0.05 | 0.000958 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.13 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二实验小学 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0.0129 | 7e-05 | 0.00267 | 18.8 | 0.0001 | 0.358 | 1.8 | 24.7 | 0.000152 | 6e-05 | 0.0123 | 0.00203 | 148 | 0.552 | 0.002 | 0.0695 | 0.00171 | 0.002 | 0.05 | 0.000451 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.09 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
皇家驿站 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0.0154 | 7e-05 | 0.00327 | 18.8 | 0.0001 | 0.35 | 2.36 | 24.6 | 0.00013 | 6e-05 | 0.0106 | 0.00173 | 162 | 0.468 | 0.002 | 0.0805 | 0.00173 | 0.002 | 0.05 | 0.000188 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二十一小学 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0163 | 7e-05 | 0.00401 | 18.7 | 0.0001 | 0.36 | 2.59 | 24.5 | 0.000101 | 6e-05 | 0.0167 | 0.00135 | 130 | 0.448 | 0.002 | 0.0779 | 0.00186 | 0.002 | 0.05 | 0.000319 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.11 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
乐山商场 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.0167 | 7e-05 | 0.00302 | 18.7 | 0.0001 | 0.345 | 2.28 | 24.9 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0106 | 0.00256 | 133 | 0.459 | 0.002 | 0.0779 | 0.0017 | 0.002 | 0.05 | 0.00124 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.04 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
恒基名都 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0.0167 | 7e-05 | 0.00362 | 18.8 | 0.0001 | 0.357 | 2.75 | 24.5 | 0.00013 | 6e-05 | 0.014 | 0.00203 | 151 | 0.444 | 0.002 | 0.0736 | 0.002 | 0.002 | 0.05 | 0.00139 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.03 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市第一人民医院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0.0166 | 0.000112 | 0.00381 | 19.6 | 0.0001 | 0.334 | 2.51 | 23.4 | 9.4e-05 | 6e-05 | 0.0105 | 0.00203 | 159 | 0.436 | 0.002 | 0.0704 | 0.00161 | 0.002 | 0.05 | 0.00124 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店火车站 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0.0147 | 0.000112 | 0.00307 | 18.7 | 0.0001 | 0.366 | 2.04 | 24.4 | 9.4e-05 | 7.8e-05 | 0.0138 | 0.00188 | 146 | 0.415 | 0.002 | 0.0741 | 0.00175 | 0.002 | 0.05 | 0.00137 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店一中 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0155 | 0.000168 | 0.00307 | 19.5 | 0.0001 | 0.334 | 1.88 | 23.7 | 0.000101 | 6e-05 | 0.00943 | 0.00135 | 135 | 0.393 | 0.002 | 0.0785 | 0.00169 | 0.002 | 0.05 | 0.000545 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 8.04 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
东风社区卫生服务中心 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.00775 | 7e-05 | 0.00158 | 19.4 | 0.0001 | 0.381 | 2.91 | 23.7 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0127 | 0.00173 | 135 | 0.449 | 0.002 | 0.0237 | 0.0011 | 0.002 | 0.05 | 0.00218 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
鹏宇新城 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0.0574 | 0.000112 | 0.000842 | 18.8 | 0.0001 | 0.366 | 2.04 | 25.1 | 0.000152 | 6e-05 | 0.0124 | 0.00188 | 167 | 0.419 | 0.002 | 0.12 | 0.0015 | 0.002 | 0.05 | 0.00171 | 7e-05 | 0.00418 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店市中医院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.00901 | 7e-05 | 0.00921 | 19.4 | 0.0001 | 0.328 | 2.36 | 23.6 | 0.000138 | 6e-05 | 0.0129 | 0.00188 | 130 | 0.453 | 0.002 | 0.0551 | 0.00197 | 0.002 | 0.05 | 0.000826 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
恒大名都 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0.00963 | 7e-05 | 0.00525 | 18.9 | 0.0001 | 0.38 | 2.43 | 24.7 | 0.000101 | 6e-05 | 0.0153 | 0.00173 | 148 | 0.463 | 0.002 | 0.0614 | 0.0016 | 0.002 | 0.05 | 0.00128 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.98 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
福华御园 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0.00955 | 7e-05 | 0.00535 | 19.4 | 0.0001 | 0.334 | 2.75 | 23.6 | 9e-05 | 6e-05 | 0.041 | 0.00188 | 162 | 0.393 | 0.002 | 0.0557 | 0.002 | 0.002 | 0.05 | 0.000413 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.13 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
碧海花园 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0.0091 | 7e-05 | 0.00862 | 18.9 | 0.0001 | 0.386 | 2.59 | 24.7 | 0.000174 | 7.8e-05 | 0.0139 | 0.00166 | 141 | 0.414 | 0.002 | 0.0583 | 0.00191 | 0.002 | 0.05 | 0.000639 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.09 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
金水湾小区 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0.00899 | 7e-05 | 0.0057 | 18.7 | 0.0001 | 0.38 | 2.77 | 24.3 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0131 | 0.00128 | 130 | 0.415 | 0.002 | 0.0568 | 0.00209 | 0.002 | 0.05 | 0.000582 | 7e-05 | 0.00207 | 0.5 | 5 | 8.06 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
驻马店市人民政府 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0.00988 | 7e-05 | 0.00476 | 18.8 | 0.0001 | 0.39 | 2.32 | 24.8 | 0.000145 | 6e-05 | 0.0102 | 0.00248 | 165 | 0.405 | 0.002 | 0.0663 | 0.00159 | 0.002 | 0.05 | 0.00107 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.22 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市疾控中心 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.00986 | 7e-05 | 0.00441 | 18.9 | 0.0001 | 0.387 | 1.88 | 24.5 | 9.4e-05 | 6e-05 | 0.0126 | 0.00173 | 167 | 0.446 | 0.002 | 0.0565 | 0.0022 | 0.002 | 0.05 | 0.000507 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.04 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市实验中学 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0.00989 | 7e-05 | 0.0058 | 18.9 | 0.0001 | 0.395 | 1.86 | 24.5 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0127 | 0.00196 | 146 | 0.415 | 0.002 | 0.0617 | 0.00176 | 0.002 | 0.05 | 0.00101 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.1 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
置地弘润山 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0.0184 | 7e-05 | 0.00421 | 18.9 | 0.0001 | 0.385 | 1.96 | 24.5 | 0.00013 | 6e-05 | 0.0133 | 0.00143 | 156 | 0.404 | 0.002 | 0.0874 | 0.00213 | 0.002 | 0.05 | 0.000488 | 7e-05 | 0.00212 | 0.5 | 5 | 8.01 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
黄淮学院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0.0147 | 0.000112 | 0.00436 | 18.8 | 0.0001 | 0.392 | 1.72 | 24.4 | 0.000109 | 6e-05 | 0.0121 | 0.00135 | 155 | 0.465 | 0.002 | 0.0822 | 0.00174 | 0.002 | 0.05 | 0.000714 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 8.18 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
置地百盛园 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0.0151 | 0.000225 | 0.00377 | 18.8 | 0.0001 | 0.393 | 1.88 | 24.4 | 0.000145 | 6e-05 | 0.0127 | 0.00105 | 149 | 0.408 | 0.002 | 0.0822 | 0.00166 | 0.002 | 0.05 | 0.000488 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 8.23 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
广济医院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0.0146 | 7e-05 | 0.00372 | 18.9 | 0.0001 | 0.363 | 2.12 | 24.4 | 0.000109 | 6e-05 | 0.0127 | 0.0015 | 140 | 0.419 | 0.002 | 0.0906 | 0.00183 | 0.002 | 0.05 | 0.000657 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.18 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
驻马店市第四人民医院 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0.0179 | 7e-05 | 0.00317 | 18.8 | 0.0001 | 0.382 | 2.32 | 24.4 | 0.000181 | 6e-05 | 0.0127 | 0.00203 | 146 | 0.408 | 0.002 | 0.0733 | 0.00185 | 0.002 | 0.05 | 0.00122 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.05 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市实验小学（北区） | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 二次供水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0.0162 | 7e-05 | 0.00357 | 18.9 | 0.0001 | 0.397 | 2.12 | 25.3 | 0.000181 | 6e-05 | 0.0116 | 0.00143 | 149 | 0.41 | 0.002 | 0.0773 | 0.00184 | 0.002 | 0.05 | 0.000188 | 7e-05 | 0.00207 | 0.5 | 5 | 8.04 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
建业森林半岛 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0151 | 0.000112 | 0.00248 | 18.9 | 0.0001 | 0.4 | 2.59 | 25.3 | 0.00123 | 6e-05 | 0.0129 | 0.00211 | 137 | 0.406 | 0.002 | 0.0764 | 0.00155 | 0.002 | 0.05 | 0.000376 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.09 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
置地天中第一城东苑 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.0218 | 7e-05 | 0.00307 | 18.9 | 0.0001 | 0.397 | 1.72 | 25.7 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0125 | 0.0015 | 129 | 0.401 | 0.002 | 0.0764 | 0.00166 | 0.002 | 0.05 | 0.000902 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.07 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
丹尼斯 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0.0142 | 7e-05 | 0.00342 | 18.9 | 0.0001 | 0.391 | 2.28 | 25.4 | 0.000116 | 6e-05 | 0.0131 | 0.00143 | 169 | 0.415 | 0.002 | 0.0741 | 0.00166 | 0.002 | 0.05 | 0.000676 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.12 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
广泰大厦 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0.0175 | 7e-05 | 0.00362 | 22.4 | 0.0001 | 0.217 | 2.57 | 19.7 | 0.000196 | 6e-05 | 0.00973 | 0.00181 | 181 | 0.333 | 0.002 | 0.0637 | 0.00175 | 0.002 | 0.05 | 0.000394 | 7e-05 | 0.00207 | 0.5 | 5 | 8.32 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店高中 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0.0157 | 7e-05 | 0.00386 | 41.2 | 0.0001 | 9.85 | 2.59 | 50 | 0.000109 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00166 | 286 | 0.144 | 0.002 | 0.0623 | 0.0019 | 0.002 | 0.05 | 0.000432 | 7e-05 | 0.00212 | 0.5 | 5 | 7.31 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
西班牙小镇 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0.0151 | 7e-05 | 0.00292 | 19 | 0.0001 | 0.404 | 2.67 | 25.4 | 0.000167 | 6e-05 | 0.011 | 0.0015 | 178 | 0.411 | 0.002 | 0.0721 | 0.00156 | 0.002 | 0.05 | 0.000639 | 7e-05 | 0.00625 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
天地惠城 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 0.0147 | 7e-05 | 0.00253 | 41.3 | 0.0001 | 9.83 | 2.43 | 49.6 | 0.00013 | 6e-05 | 0.00728 | 0.00105 | 304 | 0.141 | 0.002 | 0.0802 | 0.00166 | 0.002 | 0.05 | 0.000507 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.25 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
建业十八城 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0.0149 | 0.000168 | 0.00416 | 18.9 | 0.0001 | 0.408 | 2.12 | 25.9 | 0.000101 | 6e-05 | 0.0108 | 0.00173 | 179 | 0.402 | 0.002 | 0.075 | 0.00159 | 0.002 | 0.05 | 0.000451 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.16 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
市民中心 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0.0156 | 7e-05 | 0.00352 | 19 | 0.0001 | 0.403 | 2.04 | 25.4 | 0.000145 | 6e-05 | 0.0102 | 0.00135 | 144 | 0.401 | 0.002 | 0.0675 | 0.0018 | 0.002 | 0.05 | 0.000958 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.9 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
颐和山庄 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0.0151 | 0.00012 | 0.00248 | 19 | 0.0001 | 0.406 | 1.84 | 25.6 | 0.000123 | 6e-05 | 0.00907 | 0.0012 | 165 | 0.443 | 0.002 | 0.0782 | 0.00181 | 0.002 | 0.05 | 0.00126 | 0.000192 | 0.00627 | 0.5 | 5 | 8.13 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
通达小区 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0.0169 | 7e-05 | 0.00386 | 19 | 0.0001 | 0.406 | 1.96 | 25.4 | 0.000232 | 6e-05 | 0.0105 | 0.00143 | 165 | 0.403 | 0.002 | 0.0796 | 0.00207 | 0.002 | 0.05 | 0.00124 | 7e-05 | 0.00836 | 0.5 | 5 | 8.12 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
明珠港湾 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0.0161 | 0.000112 | 0.00307 | 19 | 0.0001 | 0.41 | 1.92 | 25.4 | 0.000123 | 6e-05 | 0.0105 | 0.00166 | 164 | 0.402 | 0.002 | 0.0782 | 0.00203 | 0.002 | 0.05 | 0.00115 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
爱克建国酒店 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0.0161 | 7e-05 | 0.00451 | 19 | 0.0001 | 0.397 | 1.72 | 25.4 | 0.000123 | 6e-05 | 0.00938 | 0.00233 | 169 | 0.4 | 0.002 | 0.0799 | 0.00202 | 0.002 | 0.05 | 0.00135 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.99 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
置地开来花园 | 城市水 | 第四季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.016 | 7e-05 | 0.00386 | 19 | 0.0001 | 0.407 | 2.1 | 25.4 | 0.000145 | 6e-05 | 0.00896 | 0.00166 | 133 | 0.4 | 0.002 | 0.0828 | 0.00193 | 0.002 | 0.05 | 0.00229 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 8.09 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
薄山水库 | 城市水 | 第四季度 | / | 原水 | / | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 810 | 208 | 23 | 79 | 208 | 0.0108 | 0.000168 | 0.00515 | 22.6 | 0.0001 | 0.206 | 2.36 | 16.5 | 0.000138 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00166 | 151 | 0.339 | 0.002 | 0.0787 | 0.0023 | 0.002 | 0.05 | 0.0013 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.07 | 0 | 0 | / | 0.028 | 0.016
板桥水库 | 城市水 | 第四季度 | / | 原水 | / | 2022-12-26 | 2023-03-28 | 610 | 23 | 13 | 49 | 227 | 0.0101 | 7e-05 | 0.00659 | 19.2 | 0.0001 | 0.417 | 2.43 | 22 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00181 | 169 | 0.406 | 0.002 | 0.0787 | 0.00254 | 0.002 | 0.05 | 0.00192 | 7e-05 | 0.00418 | 0.5 | 5 | 8.16 | 0 | 0 | / | 0.028 | 0.016