## Sheet1
采样乡镇（详细地址） | 采样类型 | 水期类型 | 供水方式 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 菌落总数（CFU/mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 总大肠菌群（MPN/100mL | 溶解性总固体(mg/L） | 铁（mg/L） | 汞（mg/L） | 锌（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 耗氧量（以O2计，mg/L） | 氯化物（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 镉（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 砷（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 氟化物（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铝（mg/L） | 铜（mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 锰（mg/L） | 铅（mg/L） | 硒（mg/L） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 色度（铂钴色度单位） | pH | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 总β放射性（Bq/L） | 总α放射性（Bq/L）
驻马店市第一水厂 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.00632 | 0.000156 | 0.00114 | 23.4 | 0.0001 | 0.349 | 2.75 | 24.3 | 0.000101 | 7.8e-05 | 0.0425 | 0.000903 | 127 | 0.371 | 0.002 | 0.0211 | 0.00093 | 0.002 | 0.05 | 0.000169 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.89 | 0 | 0 | 0.75 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二水厂 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00647 | 7.8e-05 | 0.00446 | 23.5 | 0.0001 | 0.316 | 2.71 | 24.4 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0417 | 0.00196 | 124 | 0.366 | 0.002 | 0.0242 | 0.000836 | 0.002 | 0.05 | 0.000714 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.76 | 0 | 0 | 0.65 | 0.028 | 0.016
驻马店市第三水厂 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.00146 | 7e-05 | 0.00381 | 23.4 | 0.0001 | 0.347 | 2.12 | 24.3 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0325 | 0.0012 | 124 | 0.366 | 0.002 | 0.0136 | 0.000512 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.13 | 0 | 0 | 0.6 | 0.028 | 0.016
驻马店市中心医院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 二次供水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.00407 | 0.000109 | 0.00243 | 23.6 | 0.0001 | 0.344 | 2.2 | 24.6 | 0.000109 | 6e-05 | 0.0352 | 0.00166 | 124 | 0.369 | 0.002 | 0.0164 | 0.00114 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 7.88 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
飞龙小区 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0.00387 | 7e-05 | 0.00287 | 20.6 | 0.0001 | 0.345 | 2.28 | 24.7 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0345 | 0.00105 | 128 | 0.371 | 0.002 | 0.0185 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 7.92 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
爱家百货（雪松路店） | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.00424 | 7e-05 | 0.00208 | 21 | 0.0001 | 0.359 | 2.24 | 24.2 | 9e-05 | 7.8e-05 | 0.036 | 0.00196 | 116 | 0.412 | 0.002 | 0.0216 | 0.000915 | 0.002 | 0.05 | 0.000113 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.91 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驿城区人民政府 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.00416 | 7e-05 | 0.00332 | 20.9 | 0.0001 | 0.362 | 2.14 | 24.7 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0305 | 0.00158 | 118 | 0.415 | 0.002 | 0.0179 | 0.00142 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.94 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
民生天都星城 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0039 | 9.3e-05 | 0.00183 | 20.9 | 0.0001 | 0.366 | 1.98 | 24.2 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0296 | 0.00233 | 129 | 0.414 | 0.002 | 0.0205 | 0.00124 | 0.002 | 0.05 | 0.000357 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 7.93 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驿城新村 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.00503 | 7e-05 | 0.00322 | 21.1 | 0.0001 | 0.365 | 2 | 24.7 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0348 | 0.00166 | 122 | 0.419 | 0.002 | 0.0225 | 0.00118 | 0.002 | 0.05 | 0.000131 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 7.98 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
桂月园 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.00459 | 7e-05 | 0.00297 | 21.3 | 0.0001 | 0.368 | 2.4 | 25 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0369 | 0.00181 | 126 | 0.423 | 0.002 | 0.0219 | 0.0017 | 0.002 | 0.05 | 0.000282 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.87 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二实验小学 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0.00458 | 7e-05 | 0.00406 | 21.1 | 0.0001 | 0.364 | 1.6 | 24.7 | 0.000116 | 6e-05 | 0.0363 | 0.00158 | 126 | 0.42 | 0.002 | 0.0185 | 0.00194 | 0.002 | 0.05 | 0.00015 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
皇家驿站 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.00459 | 7e-05 | 0.00233 | 21.1 | 0.0001 | 0.363 | 1.76 | 24.8 | 0.000109 | 6e-05 | 0.0371 | 0.00166 | 129 | 0.42 | 0.002 | 0.0251 | 0.00123 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 7.88 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二十一小学 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.00496 | 7e-05 | 0.00312 | 21.1 | 0.0001 | 0.372 | 2 | 25.1 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0349 | 0.00188 | 133 | 0.42 | 0.002 | 0.0231 | 0.00151 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.87 | 0 | 0 | 0.05 | 0.028 | 0.016
乐山商场 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0118 | 7e-05 | 0.0597 | 21.3 | 0.0001 | 0.367 | 2.16 | 25 | 9e-05 | 6e-05 | 0.034 | 0.00113 | 131 | 0.43 | 0.002 | 0.0182 | 0.00108 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 8.03 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
恒基名都 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.00839 | 7e-05 | 0.0302 | 21.1 | 0.0001 | 0.354 | 2.4 | 24.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0375 | 0.000828 | 129 | 0.416 | 0.002 | 0.0245 | 0.00104 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.91 | 0 | 0 | 0.05 | 0.028 | 0.016
驻马店市第一人民医院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.00459 | 7e-05 | 0.0179 | 21.8 | 0.0001 | 0.319 | 2.65 | 24.9 | 9e-05 | 6e-05 | 0.037 | 0.00143 | 133 | 0.411 | 0.002 | 0.0323 | 0.000955 | 0.002 | 0.05 | 7.5e-05 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 7.94 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店火车站 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0.00904 | 7e-05 | 0.0113 | 24 | 0.0001 | 1.45 | 2.79 | 43.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00173 | 311 | 0.365 | 0.002 | 0.028 | 0.00124 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.86 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店一中 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.00457 | 7e-05 | 0.00892 | 19.8 | 0.0001 | 0.154 | 2.2 | 24.4 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0239 | 0.000903 | 133 | 0.418 | 0.002 | 0.0312 | 0.000995 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.87 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
东风社区卫生服务中心 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0.0077 | 7e-05 | 0.00575 | 24.1 | 0.0001 | 1.48 | 2.02 | 43.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00105 | 311 | 0.354 | 0.002 | 0.0337 | 0.00116 | 0.002 | 0.05 | 0.00015 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.76 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
鹏宇新城 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.00505 | 7e-05 | 0.00451 | 20.4 | 0.0001 | 0.197 | 2.08 | 25.2 | 9.4e-05 | 6e-05 | 0.0178 | 0.00143 | 126 | 0.426 | 0.002 | 0.0274 | 0.00141 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 8.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市中医院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.00655 | 7e-05 | 0.00575 | 21.2 | 0.0001 | 0.355 | 1.94 | 24.5 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0252 | 0.000752 | 130 | 0.42 | 0.002 | 0.0274 | 0.00129 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 8.16 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
恒大名都 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.00909 | 7e-05 | 0.00357 | 21.2 | 0.0001 | 0.355 | 1.94 | 24.6 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0323 | 0.00166 | 118 | 0.419 | 0.002 | 0.0375 | 0.00139 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.98 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
福华御园 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.0066 | 7e-05 | 0.00307 | 21.6 | 0.0001 | 0.307 | 2.18 | 25.1 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0387 | 0.0015 | 126 | 0.41 | 0.002 | 0.0337 | 0.00127 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.88 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
碧海花园 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.00631 | 7e-05 | 0.00327 | 21.1 | 0.0001 | 0.358 | 2 | 24.5 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0352 | 0.00158 | 124 | 0.416 | 0.002 | 0.0274 | 0.00125 | 0.002 | 0.05 | 0.000826 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.89 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
金水湾小区 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.00604 | 7e-05 | 0.00263 | 21.8 | 0.0001 | 0.315 | 2.16 | 25 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0375 | 0.00113 | 127 | 0.413 | 0.002 | 0.03 | 0.00132 | 0.002 | 0.05 | 0.000845 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.82 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店市人民政府 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.00548 | 7e-05 | 0.00282 | 21.3 | 0.0001 | 0.351 | 2.12 | 24.9 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0343 | 0.00173 | 125 | 0.437 | 0.002 | 0.0268 | 0.00118 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市疾控中心 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00587 | 7e-05 | 0.00327 | 21.8 | 0.0001 | 0.314 | 2.4 | 24.9 | 9e-05 | 6e-05 | 0.035 | 0.00173 | 124 | 0.416 | 0.002 | 0.0231 | 0.00166 | 0.002 | 0.05 | 0.000657 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市实验中学 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.00616 | 7e-05 | 0.00386 | 21.1 | 0.0001 | 0.353 | 2.67 | 24.5 | 0.00013 | 6e-05 | 0.0353 | 0.00166 | 120 | 0.418 | 0.002 | 0.0309 | 0.00134 | 0.002 | 0.05 | 7.5e-05 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
置地弘润山 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.00626 | 7e-05 | 0.0057 | 21.7 | 0.0001 | 0.316 | 2.59 | 25 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0376 | 0.00218 | 125 | 0.411 | 0.002 | 0.0251 | 0.00149 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
黄淮学院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.00617 | 7e-05 | 0.00411 | 21.7 | 0.0001 | 0.314 | 2.91 | 24.9 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0393 | 0.00158 | 126 | 0.415 | 0.002 | 0.0412 | 0.00138 | 0.002 | 0.05 | 0.00062 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
置地百盛园 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.00658 | 7e-05 | 0.00372 | 21.6 | 0.0001 | 0.313 | 2.12 | 24.7 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0318 | 0.0015 | 127 | 0.408 | 0.002 | 0.0317 | 0.00131 | 0.002 | 0.05 | 9.4e-05 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.88 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
广济医院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.00657 | 7e-05 | 0.00372 | 21.6 | 0.0001 | 0.3 | 1.94 | 24.6 | 0.000138 | 6e-05 | 0.0345 | 0.00181 | 123 | 0.409 | 0.002 | 0.0363 | 0.00143 | 0.002 | 0.05 | 0.00101 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.86 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店市第四人民医院 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.00664 | 7e-05 | 0.00381 | 21.8 | 0.0001 | 0.318 | 1.96 | 24.9 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0337 | 0.0012 | 133 | 0.411 | 0.002 | 0.0257 | 0.00124 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 7.84 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市实验小学（北区） | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.00448 | 7e-05 | 0.00421 | 21.9 | 0.0001 | 0.316 | 1.6 | 25.2 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0347 | 0.00166 | 129 | 0.412 | 0.002 | 0.0213 | 0.00172 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
建业森林半岛 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 二次供水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0.00406 | 7e-05 | 0.00322 | 21.7 | 0.0001 | 0.319 | 1.6 | 25 | 0.000123 | 6e-05 | 0.0371 | 0.00135 | 129 | 0.41 | 0.002 | 0.026 | 0.00198 | 0.002 | 0.05 | 9.4e-05 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.79 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
置地天中第一城东苑 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.00882 | 7e-05 | 0.0776 | 21.8 | 0.0001 | 0.314 | 1.4 | 25.1 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0342 | 0.00143 | 128 | 0.439 | 0.002 | 0.0222 | 0.00111 | 0.002 | 0.05 | 0.000188 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.87 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
丹尼斯 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.00361 | 7e-05 | 0.0391 | 21.8 | 0.0001 | 0.314 | 1.64 | 24.9 | 0.000109 | 6e-05 | 0.0351 | 0.00173 | 131 | 0.172 | 0.002 | 0.0225 | 0.00175 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.87 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
广泰大厦 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0.00174 | 7e-05 | 0.0189 | 21.8 | 0.0001 | 0.306 | 1.76 | 25 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0376 | 0.00181 | 141 | 0.417 | 0.002 | 0.028 | 0.000836 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 7.81 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店高中 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0009 | 7e-05 | 0.0542 | 21.8 | 0.0001 | 0.303 | 2.12 | 25 | 0.00188 | 6e-05 | 0.0371 | 9e-05 | 126 | 0.416 | 0.002 | 0.0101 | 0.00166 | 0.002 | 0.05 | 0.00223 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 7.84 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
西班牙小镇 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0.00379 | 7e-05 | 0.0429 | 21.8 | 0.0001 | 0.306 | 1.39 | 24.9 | 9.4e-05 | 6e-05 | 0.037 | 0.00113 | 137 | 0.412 | 0.002 | 0.0211 | 0.00192 | 0.002 | 0.05 | 0.000131 | 7e-05 | 0.00209 | 0.5 | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
天地惠城 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.000942 | 7e-05 | 0.032 | 21.8 | 0.0001 | 0.307 | 1.6 | 25.2 | 0.00209 | 6e-05 | 0.0366 | 9e-05 | 120 | 0.433 | 0.002 | 0.0118 | 0.000502 | 0.002 | 0.05 | 0.00207 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
建业十八城 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.00946 | 7e-05 | 0.116 | 21.9 | 0.0001 | 0.306 | 1.76 | 24.8 | 0.000217 | 6e-05 | 0.0368 | 0.00188 | 135 | 0.44 | 0.002 | 0.0234 | 0.0015 | 0.002 | 0.05 | 0.000207 | 7e-05 | 0.00212 | 0.5 | 5 | 7.87 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
市民中心 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.00468 | 7e-05 | 0.0598 | 21.7 | 0.0001 | 0.307 | 2 | 24.7 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0373 | 0.00135 | 120 | 0.411 | 0.002 | 0.0147 | 0.00199 | 0.002 | 0.05 | 0.000282 | 7e-05 | 0.00207 | 0.5 | 5 | 7.85 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
颐和山庄 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.00381 | 7e-05 | 0.031 | 21.6 | 0.0001 | 0.296 | 1.88 | 24.6 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0356 | 0.00166 | 126 | 0.417 | 0.002 | 0.0216 | 0.00197 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.0021 | 0.5 | 5 | 7.92 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
通达小区 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0.00356 | 7e-05 | 0.0177 | 21.6 | 0.0001 | 0.306 | 1.76 | 24.7 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0357 | 0.00211 | 125 | 0.412 | 0.002 | 0.0248 | 0.00168 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.89 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
明珠港湾 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.00371 | 7e-05 | 0.0115 | 21.7 | 0.0001 | 0.307 | 2.12 | 24.7 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0374 | 0.0015 | 133 | 0.428 | 0.002 | 0.0271 | 0.00175 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.88 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
爱克建国酒店 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.00333 | 7e-05 | 0.00921 | 21.8 | 0.0001 | 0.311 | 1.96 | 24.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0361 | 0.00105 | 120 | 0.152 | 0.002 | 0.0208 | 0.00176 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 9e-05 | 0.5 | 5 | 7.91 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
置地开来花园 | 城市水 | 第一季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.00395 | 7e-05 | 0.00852 | 21.8 | 0.0001 | 0.295 | 1.4 | 24.6 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0359 | 0.00135 | 127 | 0.419 | 0.002 | 0.0326 | 0.0017 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00207 | 0.5 | 5 | 7.85 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
薄山水库 | 城市水 | 第一季度 | / | 原水 | / | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 480 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0.00526 | 7e-05 | 0.006 | 24.1 | 0.0001 | 0.162 | 2.12 | 16.5 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00241 | 130 | 0.357 | 0.002 | 0.0144 | 0.000687 | 0.002 | 0.05 | 0.000169 | 7e-05 | 9e-05 | 0.9 | 10 | 8 | 0 | 0 | / | 0.028 | 0.016
板桥水库 | 城市水 | 第一季度 | / | 原水 | / | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 340 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.122 | 7e-05 | 0.00515 | 21.6 | 0.0001 | 0.122 | 2.04 | 22.2 | 0.00029 | 6e-05 | 0.0002 | 0.00256 | 132 | 0.411 | 0.002 | 0.271 | 0.00137 | 0.002 | 0.05 | 0.00101 | 7e-05 | 0.00627 | 0.91 | 10 | 8 | 0 | 0 | / | 0.028 | 0.016