## Sheet1
采样乡镇（详细地址） | 采样类型 | 水期类型 | 供水方式 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 菌落总数（CFU/mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 总大肠菌群（MPN/100mL | 溶解性总固体(mg/L） | 铁（mg/L） | 汞（mg/L） | 锌（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 耗氧量（以O2计，mg/L） | 氯化物（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 镉（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 砷（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 氟化物（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铝（mg/L） | 铜（mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 锰（mg/L） | 铅（mg/L） | 硒（mg/L） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 色度（铂钴色度单位） | pH | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 总β放射性（Bq/L） | 总α放射性（Bq/L） | 氨氮（mg/L)
驻马店市第一水厂 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0.00526 | 7e-05 | 0.00201 | 23.7 | 0.0001 | 0.621 | 2.43 | 23.8 | 0.000637 | 6e-05 | 0.0278 | 0.00106 | 128 | 0.397 | 0.002 | 0.0216 | 0.000913 | 0.002 | 0.05 | 0.0021 | 0.00038 | 0.000306 | 0.5 | 5 | 8.22 | 0 | 0 | 0.8 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二水厂 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.00509 | 7e-05 | 0.0013 | 23.6 | 0.0001 | 0.63 | 2.28 | 23.7 | 0.000113 | 6e-05 | 0.0383 | 0.00121 | 116 | 0.409 | 0.002 | 0.025 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | 0.000577 | 0.000204 | 0.000357 | 0.5 | 5 | 8.29 | 0 | 0 | 0.7 | 0.028 | 0.016
驻马店市第三水厂 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0.0036 | 7e-05 | 0.00152 | 26.6 | 0.0001 | 0.301 | 1.84 | 20.2 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0362 | 0.000722 | 148 | 0.347 | 0.002 | 0.00973 | 0.000599 | 0.002 | 0.05 | 0.000175 | 0.000218 | 0.000316 | 0.5 | 5 | 8.18 | 0 | 0 | 0.5 | 0.028 | 0.016
驻马店市中心医院 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 二次供水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.00887 | 7e-05 | 0.00217 | 23.7 | 0.0001 | 0.663 | 2.04 | 24.8 | 0.00013 | 6e-05 | 0.0413 | 0.000903 | 129 | 0.383 | 0.002 | 0.0249 | 0.00112 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 0.000142 | 0.000335 | 0.5 | 5 | 8.07 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
飞龙小区 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.00887 | 7e-05 | 0.00149 | 23.8 | 0.0001 | 0.675 | 1.96 | 24.9 | 0.000121 | 6e-05 | 0.0406 | 0.00116 | 124 | 0.387 | 0.002 | 0.0256 | 0.00112 | 0.002 | 0.05 | 0.000107 | 0.000137 | 0.000309 | 0.5 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
爱家百货（雪松路店） | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.00928 | 7e-05 | 0.00186 | 23.8 | 0.0001 | 0.656 | 2.36 | 25 | 0.000139 | 6e-05 | 0.0394 | 0.00124 | 129 | 0.384 | 0.002 | 0.0293 | 0.00114 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 9.7e-05 | 0.000313 | 0.5 | 5 | 8.14 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驿城区人民政府 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.00953 | 7e-05 | 0.00176 | 24 | 0.0001 | 0.668 | 2.08 | 25.3 | 0.000113 | 6e-05 | 0.0419 | 0.00106 | 127 | 0.354 | 0.002 | 0.0302 | 0.00114 | 0.002 | 0.05 | 0.000107 | 8.3e-05 | 0.000324 | 0.5 | 5 | 8.09 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
民生天都星城 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0.00913 | 7e-05 | 0.0008 | 23.8 | 0.0001 | 0.659 | 2.04 | 24.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.00819 | 0.00103 | 139 | 0.382 | 0.002 | 0.0338 | 0.00118 | 0.002 | 0.05 | 7.4e-05 | 9.8e-05 | 0.000334 | 0.5 | 5 | 8.41 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驿城新村 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.00862 | 7e-05 | 0.00175 | 23.6 | 0.0001 | 0.646 | 2.36 | 24.7 | 0.00013 | 6e-05 | 0.0391 | 0.000825 | 123 | 0.378 | 0.002 | 0.0309 | 0.00131 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7.6e-05 | 0.000222 | 0.5 | 5 | 8.22 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
桂月园 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.009 | 7e-05 | 0.00194 | 23.6 | 0.0001 | 0.658 | 2.4 | 25.1 | 0.000107 | 6e-05 | 0.0409 | 0.00098 | 123 | 0.547 | 0.002 | 0.0324 | 0.00146 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.000318 | 0.5 | 5 | 8.09 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二实验小学 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0.0096 | 7e-05 | 0.00127 | 24.3 | 0.0001 | 0.733 | 2.47 | 25.9 | 0.000121 | 6e-05 | 0.0395 | 0.00108 | 141 | 0.666 | 0.002 | 0.0346 | 0.00113 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 8.3e-05 | 0.000293 | 0.5 | 5 | 8.14 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
皇家驿站 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.00914 | 7e-05 | 0.000964 | 25.5 | 0.0001 | 0.74 | 2.02 | 25.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0252 | 0.000877 | 119 | 0.673 | 0.002 | 0.0368 | 0.00132 | 0.002 | 0.05 | 0.000101 | 7e-05 | 0.000308 | 0.5 | 5 | 8.29 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二十一小学 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.00917 | 7e-05 | 0.00163 | 24.1 | 0.0001 | 0.698 | 1.86 | 25.5 | 0.000102 | 6e-05 | 0.0386 | 0.000928 | 127 | 0.693 | 0.002 | 0.0355 | 0.00119 | 0.002 | 0.05 | 8.1e-05 | 7.1e-05 | 0.000347 | 0.5 | 5 | 8.18 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
乐山商场 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.014 | 7e-05 | 0.00351 | 24.1 | 0.0001 | 0.695 | 2.12 | 25.3 | 9.3e-05 | 6e-05 | 0.0301 | 0.000799 | 119 | 0.697 | 0.002 | 0.0453 | 0.00116 | 0.002 | 0.05 | 0.000107 | 7e-05 | 0.000331 | 0.5 | 5 | 8.09 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
恒基名都 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0.016 | 7e-05 | 0.00365 | 24.2 | 0.0001 | 0.396 | 1.72 | 25.4 | 0.000104 | 6e-05 | 0.0287 | 0.00116 | 119 | 0.709 | 0.002 | 0.0433 | 0.00141 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.000307 | 0.5 | 5 | 8.16 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市第一人民医院 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0203 | 7e-05 | 0.00479 | 24.2 | 0.0001 | 0.696 | 1.68 | 25.4 | 0.000127 | 6e-05 | 0.0179 | 0.000877 | 135 | 0.727 | 0.002 | 0.0423 | 0.0013 | 0.002 | 0.05 | 0.000101 | 7e-05 | 0.00036 | 0.5 | 5 | 8.11 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店火车站 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0.0204 | 7e-05 | 0.00355 | 24.1 | 0.0001 | 0.725 | 1.94 | 25.6 | 9.6e-05 | 6e-05 | 0.0242 | 0.000928 | 115 | 0.743 | 0.002 | 0.0438 | 0.00126 | 0.002 | 0.05 | 0.000114 | 7e-05 | 0.000349 | 0.5 | 5 | 8.27 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店一中 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0.0381 | 7e-05 | 0.0032 | 24.1 | 0.0001 | 0.7 | 1.74 | 25.4 | 0.000173 | 6e-05 | 0.0298 | 0.00103 | 120 | 0.752 | 0.002 | 0.0915 | 0.00151 | 0.002 | 0.05 | 0.000322 | 7e-05 | 0.000277 | 0.58 | 5 | 8.16 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
东风社区卫生服务中心 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.00889 | 7e-05 | 0.00174 | 23.1 | 0.0001 | 0.591 | 2.12 | 23.4 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0257 | 0.00106 | 132 | 0.363 | 0.002 | 0.0402 | 0.00131 | 0.002 | 0.05 | 0.000389 | 7e-05 | 0.000291 | 0.5 | 5 | 8.29 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
鹏宇新城 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0.0238 | 7e-05 | 0.0532 | 23 | 0.0001 | 0.616 | 1.96 | 24.4 | 0.000107 | 6e-05 | 0.0255 | 0.000877 | 137 | 0.959 | 0.002 | 0.0453 | 0.00114 | 0.002 | 0.05 | 0.000866 | 0.000221 | 0.000306 | 0.5 | 5 | 8.27 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市中医院 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0178 | 7e-05 | 0.048 | 23.1 | 0.0001 | 0.587 | 1.6 | 24.2 | 0.00011 | 6e-05 | 0.0205 | 0.00098 | 123 | 0.411 | 0.002 | 0.0371 | 0.00152 | 0.002 | 0.05 | 9.4e-05 | 7.6e-05 | 0.000295 | 0.53 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
恒大名都 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.0145 | 7e-05 | 0.0122 | 23.2 | 0.0001 | 0.586 | 2.36 | 24.2 | 9.6e-05 | 6e-05 | 0.0181 | 0.00098 | 122 | 0.379 | 0.002 | 0.0465 | 0.00126 | 0.002 | 0.05 | 0.000134 | 7e-05 | 0.000351 | 0.5 | 5 | 8.36 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
福华御园 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0.0161 | 7e-05 | 0.00716 | 23 | 0.0001 | 0.575 | 2.28 | 23.3 | 9.6e-05 | 6e-05 | 0.0265 | 0.00111 | 116 | 0.367 | 0.002 | 0.0387 | 0.00183 | 0.002 | 0.05 | 0.000107 | 7e-05 | 0.000297 | 0.5 | 5 | 8.32 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
碧海花园 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0009 | 7e-05 | 0.00629 | 0.75 | 0.0001 | 0.15 | 2.12 | 0.626 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0002 | 9e-05 | 0 | 0.1 | 0.002 | 0.00745 | 0.000474 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.000295 | 0.5 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
金水湾小区 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.00765 | 7e-05 | 0.00428 | 22.8 | 0.0001 | 0.533 | 2 | 23.6 | 0.000116 | 6e-05 | 0.034 | 0.00119 | 129 | 0.368 | 0.002 | 0.0533 | 0.00149 | 0.002 | 0.05 | 0.000134 | 7e-05 | 0.00038 | 0.5 | 5 | 8.16 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店市人民政府 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.00784 | 7e-05 | 0.00187 | 22.8 | 0.0001 | 0.529 | 1.84 | 23.5 | 9.9e-05 | 6e-05 | 0.0235 | 0.000954 | 128 | 0.365 | 0.002 | 0.0467 | 0.00149 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.000349 | 0.6 | 5 | 8.34 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市疾控中心 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0.00966 | 7e-05 | 0.00117 | 22.8 | 0.0001 | 0.508 | 1.68 | 23.8 | 0.000121 | 6e-05 | 0.0233 | 0.00103 | 123 | 0.352 | 0.002 | 0.0403 | 0.00127 | 0.002 | 0.05 | 7.4e-05 | 7e-05 | 0.000333 | 0.76 | 5 | 8.29 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市实验中学 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.00962 | 7e-05 | 0.0011 | 23 | 0.0001 | 0.512 | 2.04 | 23.9 | 0.000121 | 6e-05 | 0.0265 | 0.00067 | 119 | 0.355 | 0.002 | 0.0419 | 0.00136 | 0.002 | 0.05 | 6.7e-05 | 7e-05 | 0.000295 | 0.92 | 5 | 8.29 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
置地弘润山 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.0105 | 7e-05 | 0.00117 | 23 | 0.0001 | 0.503 | 2.2 | 24 | 0.000121 | 6e-05 | 0.0288 | 0.00106 | 117 | 0.358 | 0.002 | 0.0462 | 0.00139 | 0.002 | 0.05 | 0.000349 | 7e-05 | 0.000333 | 0.7 | 5 | 8.34 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
黄淮学院 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.0101 | 7e-05 | 0.00136 | 22.8 | 0.0001 | 0.496 | 1.8 | 23.8 | 9.6e-05 | 6e-05 | 0.0291 | 0.00101 | 119 | 0.355 | 0.002 | 0.0448 | 0.00137 | 0.002 | 0.05 | 0.000383 | 7e-05 | 0.000277 | 0.63 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
置地百盛园 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0104 | 7e-05 | 0.00132 | 22.8 | 0.0001 | 0.501 | 1.96 | 23.7 | 0.000144 | 6e-05 | 0.024 | 0.000903 | 121 | 0.353 | 0.002 | 0.0446 | 0.00133 | 0.002 | 0.05 | 0.000349 | 7e-05 | 0.00028 | 0.87 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
广济医院 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.00687 | 7e-05 | 0.00136 | 23 | 0.0001 | 0.52 | 1.72 | 24 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0224 | 0.000748 | 123 | 0.377 | 0.002 | 0.0482 | 0.00154 | 0.002 | 0.05 | 8.7e-05 | 7e-05 | 0.00034 | 0.82 | 5 | 8.29 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市第四人民医院 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0.011 | 7e-05 | 0.000869 | 22.9 | 0.0001 | 0.492 | 2.2 | 23.8 | 0.00013 | 6e-05 | 0.0332 | 0.000722 | 123 | 0.352 | 0.002 | 0.0488 | 0.00129 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.000327 | 0.5 | 5 | 8.25 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市实验小学（北区） | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.00986 | 7e-05 | 0.00241 | 22.8 | 0.0001 | 0.491 | 2.36 | 23.6 | 0.000119 | 6e-05 | 0.0329 | 0.00106 | 122 | 0.359 | 0.002 | 0.051 | 0.00128 | 0.002 | 0.05 | 0.000188 | 7e-05 | 0.000367 | 0.5 | 5 | 8.24 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
建业森林半岛 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 二次供水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.0108 | 7e-05 | 0.00267 | 22.8 | 0.0001 | 0.477 | 1.96 | 23.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0295 | 0.00126 | 129 | 0.357 | 0.002 | 0.0481 | 0.00124 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.0003 | 0.5 | 5 | 8.23 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
置地天中第一城东苑 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0.0141 | 7e-05 | 0.00355 | 23 | 0.0001 | 0.489 | 1.64 | 23.8 | 9.9e-05 | 6e-05 | 0.0189 | 0.000851 | 120 | 0.359 | 0.002 | 0.0475 | 0.00136 | 0.002 | 0.05 | 0.000275 | 7e-05 | 0.000346 | 0.5 | 5 | 8.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
丹尼斯 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.0138 | 7e-05 | 0.00716 | 23 | 0.0001 | 0.499 | 1.92 | 23.6 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0225 | 0.00114 | 127 | 0.35 | 0.002 | 0.0534 | 0.00169 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.000324 | 0.5 | 5 | 8.26 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
广泰大厦 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.0108 | 7e-05 | 0.00563 | 22.9 | 0.0001 | 0.481 | 1.8 | 23.8 | 0.000116 | 6e-05 | 0.0228 | 0.00116 | 117 | 0.355 | 0.002 | 0.0523 | 0.00115 | 0.002 | 0.05 | 0.000295 | 7e-05 | 0.000347 | 0.5 | 5 | 8.27 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店高中 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.0248 | 7e-05 | 0.0791 | 22.8 | 0.0001 | 0.478 | 1.96 | 23.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0322 | 0.00119 | 124 | 0.363 | 0.002 | 0.0505 | 0.00107 | 0.002 | 0.05 | 0.00349 | 0.000433 | 0.000331 | 0.77 | 5 | 8.34 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
西班牙小镇 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0.0279 | 7e-05 | 0.178 | 22.6 | 0.0001 | 0.459 | 2.32 | 23.8 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0207 | 0.00101 | 121 | 0.373 | 0.002 | 0.0456 | 0.00128 | 0.002 | 0.05 | 0.00426 | 0.00053 | 0.000394 | 0.5 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
天地惠城 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0.00923 | 7e-05 | 0.0528 | 22.7 | 0.0001 | 0.471 | 2.04 | 23.9 | 9.9e-05 | 6e-05 | 0.0292 | 0.00103 | 115 | 0.382 | 0.002 | 0.0542 | 0.00141 | 0.002 | 0.05 | 0.00043 | 7.1e-05 | 0.000322 | 0.5 | 5 | 8.25 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
建业十八城 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0.00952 | 7e-05 | 0.0177 | 22.8 | 0.0001 | 0.477 | 1.8 | 23.6 | 0.000116 | 6e-05 | 0.0189 | 0.00103 | 124 | 0.36 | 0.002 | 0.0586 | 0.00139 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.000422 | 0.5 | 5 | 8.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
市民中心 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0.0108 | 7e-05 | 0.00733 | 22.9 | 0.0001 | 0.47 | 2.12 | 23.9 | 0.000127 | 6e-05 | 0.0219 | 0.00119 | 117 | 0.381 | 0.002 | 0.0579 | 0.00127 | 0.002 | 0.05 | 0.000161 | 7e-05 | 0.000364 | 0.5 | 5 | 8.29 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
颐和山庄 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.0009 | 7e-05 | 0.00461 | 0.939 | 0.0001 | 0.15 | 2.32 | 2.12 | 9e-05 | 6e-05 | 0.000624 | 0.000155 | 57.1 | 0.1 | 0.002 | 0.0155 | 9e-05 | 0.002 | 0.05 | 8.1e-05 | 7e-05 | 0.000393 | 0.5 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
通达小区 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.0108 | 7e-05 | 0.00801 | 22 | 0.0001 | 0.681 | 1.64 | 23.5 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0338 | 0.00108 | 113 | 0.341 | 0.002 | 0.0479 | 0.00156 | 0.002 | 0.05 | 0.000201 | 7e-05 | 0.000333 | 0.5 | 5 | 7.95 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
明珠港湾 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0.0119 | 7e-05 | 0.00237 | 22 | 0.0001 | 0.681 | 2.2 | 23.6 | 9e-05 | 6e-05 | 0.0281 | 0.000877 | 132 | 0.339 | 0.002 | 0.0439 | 0.00157 | 0.002 | 0.05 | 0.000342 | 7e-05 | 0.000415 | 0.5 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
爱克建国酒店 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.00545 | 7e-05 | 0.00338 | 22.1 | 0.0001 | 0.473 | 2.36 | 23.2 | 9e-05 | 6e-05 | 0.00599 | 0.00103 | 113 | 0.352 | 0.002 | 0.0338 | 0.000913 | 0.002 | 0.05 | 6e-05 | 7e-05 | 0.00034 | 0.5 | 5 | 8.21 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
置地开来花园 | 城市水 | 第二季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-06-25 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.0127 | 7e-05 | 0.00243 | 22 | 0.0001 | 0.659 | 1.86 | 23.3 | 0.000113 | 6e-05 | 0.0287 | 0.00103 | 115 | 0.335 | 0.002 | 0.043 | 0.00152 | 0.002 | 0.05 | 0.00049 | 7e-05 | 0.000447 | 0.5 | 5 | 8.23 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
薄山水库 | 城市水 | 第二季度 | / | 原水 | / | 2023-06-25 | 2023-07-14 | / | / | / | 0 | 199 | 0.00223 | 7e-05 | 0.00095 | 25.7 | / | 0.166 | 2.67 | 16.3 | 9e-05 | 6e-05 | / | 0.00114 | 135 | 0.303 | 0.002 | / | 0.000605 | 0.002 | 0.05 | 0.000624 | 7e-05 | 0.000433 | 0.5 | 5 | 8.39 | 0 | 0 | / | 0.028 | 0.016 | 0.052
板桥水库 | 城市水 | 第二季度 | / | 原水 | / | 2023-06-25 | 2023-07-14 | / | / | / | 0 | 184 | 0.124 | 7e-05 | 0.000923 | 22.9 | / | 0.51 | 2.91 | 20.1 | 0.00023 | 6e-05 | / | 0.00144 | 127 | 0.342 | 0.002 | / | 0.00136 | 0.002 | 0.05 | 0.00178 | 0.000104 | 0.000369 | 1.73 | 10 | 8.38 | 0 | 0 | / | 0.028 | 0.016 | 0.037