## Sheet1
采样乡镇（详细地址） | 采样类型 | 水期类型 | 供水方式 | 水样类型 | 消毒方式 | 取样日期 | 测定日期 | 菌落总数（CFU/mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 总大肠菌群（MPN/100mL | 溶解性总固体(mg/L） | 铁（mg/L） | 汞（mg/L） | 锌（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 耗氧量（以O2计，mg/L） | 氯化物（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 镉（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 砷（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 氟化物（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铝（mg/L） | 铜（mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 锰（mg/L） | 铅（mg/L） | 硒（mg/L） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 色度（铂钴色度单位） | pH | 肉眼可见物 | 嗅和味 | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 总β放射性（Bq/L） | 总α放射性（Bq/L） | 氨氮（mg/L)
驻马店市第一水厂 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0.0589 | 7e-05 | 0.0338 | 15.5 | 0.0001 | 0.321 | 2.4 | 22.1 | 0.000866 | 6e-05 | 0.0572 | 0.00136 | 119 | 0.389 | 0.002 | 0.0574 | 0.00102 | 0.002 | 0.05 | 0.000696 | 7e-05 | 0.000311 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.77 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二水厂 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.037 | 7e-05 | 0.0194 | 16.4 | 0.0001 | 0.38 | 2.34 | 22.9 | 0.000641 | 6e-05 | 0.0582 | 0.00136 | 118 | 0.382 | 0.002 | 0.0262 | 0.000807 | 0.002 | 0.05 | 0.000536 | 7e-05 | 0.000311 | 0.5 | 5 | 7.96 | 0 | 0 | 0.65 | 0.028 | 0.016
驻马店市第三水厂 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 出厂水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0.0544 | 7e-05 | 0.0105 | 14.7 | 0.0001 | 0.502 | 2.18 | 23.8 | 0.000652 | 6e-05 | 0.0572 | 0.000995 | 112 | 0.261 | 0.002 | 0.00761 | 0.000567 | 0.002 | 0.05 | 9.4e-05 | 7e-05 | 0.000256 | 0.5 | 5 | 7.91 | 0 | 0 | 0.6 | 0.028 | 0.016
驻马店市中心医院 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.0277 | 7e-05 | 0.0697 | 15.2 | 0.0001 | 0.228 | 2.1 | 22.6 | 0.000757 | 6e-05 | 0.0583 | 0.00111 | 117 | 0.37 | 0.002 | 0.0265 | 0.000715 | 0.002 | 0.05 | 0.00904 | 7e-05 | 0.000259 | 0.5 | 5 | 7.88 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
飞龙小区 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0.0612 | 7e-05 | 0.0248 | 15.3 | 0.0001 | 0.227 | 2.2 | 22.5 | 0.000805 | 6e-05 | 0.0597 | 0.0013 | 112 | 0.372 | 0.002 | 0.0366 | 0.000932 | 0.002 | 0.05 | 0.000702 | 7e-05 | 0.00035 | 0.5 | 5 | 7.85 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
爱家百货（雪松路店） | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.0628 | 7e-05 | 0.082 | 15.4 | 0.0001 | 0.225 | 1.8 | 22.7 | 0.000779 | 6e-05 | 0.0572 | 0.0011 | 109 | 0.377 | 0.002 | 0.027 | 0.000717 | 0.002 | 0.05 | 0.00936 | 7e-05 | 0.000235 | 0.5 | 5 | 7.93 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驿城区人民政府 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.0574 | 7e-05 | 0.0109 | 15.5 | 0.0001 | 0.245 | 1.88 | 21.8 | 0.000648 | 6e-05 | 0.056 | 0.00131 | 118 | 0.375 | 0.002 | 0.043 | 0.000864 | 0.002 | 0.05 | 0.000531 | 7e-05 | 0.000291 | 0.5 | 5 | 8.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
民生天都星城 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0.0682 | 7e-05 | 0.013 | 15.2 | 0.0001 | 0.241 | 2.43 | 21.9 | 0.00088 | 6e-05 | 0.056 | 0.00136 | 119 | 0.368 | 0.002 | 0.0374 | 0.00159 | 0.002 | 0.05 | 0.000762 | 7e-05 | 0.000298 | 0.5 | 5 | 7.98 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驿城新村 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0.061 | 7e-05 | 0.00799 | 15.2 | 0.0001 | 0.234 | 2.51 | 21.9 | 0.000696 | 6e-05 | 0.0532 | 0.00136 | 107 | 0.359 | 0.002 | 0.0452 | 0.000957 | 0.002 | 0.05 | 0.000462 | 7e-05 | 0.000263 | 0.5 | 5 | 8.06 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
桂月园 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0978 | 7e-05 | 0.0403 | 15.3 | 0.0001 | 0.24 | 2.2 | 22.1 | 0.000811 | 6e-05 | 0.0566 | 0.00132 | 123 | 0.36 | 0.002 | 0.0442 | 0.00262 | 0.002 | 0.05 | 0.00111 | 0.000298 | 0.000282 | 0.5 | 5 | 8.05 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二实验小学 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.0605 | 7e-05 | 0.0256 | 15.4 | 0.0001 | 0.228 | 1.96 | 22.1 | 0.000773 | 6e-05 | 0.0595 | 0.0013 | 109 | 0.361 | 0.002 | 0.0476 | 0.000909 | 0.002 | 0.05 | 0.000447 | 7e-05 | 0.000242 | 0.5 | 5 | 7.97 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
皇家驿站 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.0487 | 7e-05 | 0.0157 | 15.2 | 0.0001 | 0.247 | 1.8 | 22.1 | 0.000709 | 6e-05 | 0.0564 | 0.0013 | 115 | 0.364 | 0.002 | 0.0323 | 0.00109 | 0.002 | 0.05 | 0.00022 | 7e-05 | 0.000237 | 0.5 | 5 | 7.94 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市第二十一小学 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0462 | 7e-05 | 0.011 | 15.1 | 0.0001 | 0.218 | 1.96 | 21.7 | 0.000727 | 6e-05 | 0.0564 | 0.00132 | 117 | 0.362 | 0.002 | 0.0425 | 0.000845 | 0.002 | 0.05 | 0.000394 | 7e-05 | 0.000293 | 0.5 | 5 | 7.97 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
乐山商场 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0464 | 7e-05 | 0.00755 | 15.1 | 0.0001 | 0.214 | 2.2 | 22.1 | 0.000587 | 6e-05 | 0.0596 | 0.00128 | 121 | 0.362 | 0.002 | 0.0441 | 0.00084 | 0.002 | 0.05 | 0.000405 | 7e-05 | 0.000266 | 0.5 | 5 | 7.91 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
恒基名都 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0.0434 | 7e-05 | 0.00614 | 15.2 | 0.0001 | 0.222 | 2.36 | 21.8 | 0.000622 | 6e-05 | 0.0587 | 0.0013 | 111 | 0.361 | 0.002 | 0.0414 | 0.000844 | 0.002 | 0.05 | 0.000405 | 7e-05 | 0.000315 | 0.5 | 5 | 7.87 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市第一人民医院 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0.061 | 7e-05 | 0.0046 | 15.1 | 0.0001 | 0.247 | 2.43 | 21.5 | 0.000699 | 6e-05 | 0.0586 | 0.00132 | 120 | 0.359 | 0.002 | 0.0427 | 0.000913 | 0.002 | 0.05 | 0.000495 | 7e-05 | 0.00032 | 0.5 | 5 | 7.94 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店火车站 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.0578 | 7e-05 | 0.00332 | 15.2 | 0.0001 | 0.221 | 1.72 | 22.2 | 0.000708 | 6e-05 | 0.0582 | 0.00134 | 117 | 0.365 | 0.002 | 0.0415 | 0.000867 | 0.002 | 0.05 | 0.00052 | 7e-05 | 0.00026 | 0.5 | 5 | 7.97 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店一中 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0.0681 | 7e-05 | 0.00313 | 15.1 | 0.0001 | 0.215 | 1.92 | 22.1 | 0.000698 | 6e-05 | 0.0577 | 0.00134 | 117 | 0.371 | 0.002 | 0.0538 | 0.00128 | 0.002 | 0.05 | 0.000551 | 7e-05 | 0.000337 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
东风社区卫生服务中心 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.048 | 7e-05 | 0.00274 | 15.1 | 0.0001 | 0.22 | 2.36 | 22 | 0.000725 | 6e-05 | 0.0576 | 0.00138 | 120 | 0.362 | 0.002 | 0.0211 | 0.00117 | 0.002 | 0.05 | 0.000409 | 7e-05 | 0.000295 | 0.5 | 5 | 8.09 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
鹏宇新城 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0.0548 | 7e-05 | 0.00271 | 15.1 | 0.0001 | 0.244 | 2.16 | 21.5 | 0.000694 | 6e-05 | 0.0187 | 0.00139 | 114 | 0.392 | 0.002 | 0.0212 | 0.00123 | 0.002 | 0.05 | 0.000452 | 7e-05 | 0.000302 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市中医院 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0.0715 | 7e-05 | 0.002 | 15.1 | 0.0001 | 0.23 | 1.62 | 21.9 | 0.000711 | 6e-05 | 0.057 | 0.00138 | 109 | 0.358 | 0.002 | 0.0537 | 0.00088 | 0.002 | 0.05 | 0.000443 | 7e-05 | 0.000357 | 0.5 | 5 | 7.99 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
恒大名都 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.0506 | 7e-05 | 0.00145 | 15 | 0.0001 | 0.227 | 2.59 | 21.7 | 0.000697 | 6e-05 | 0.0553 | 0.00139 | 104 | 0.356 | 0.002 | 0.021 | 0.000931 | 0.002 | 0.05 | 0.000339 | 7e-05 | 0.000321 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
福华御园 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0.109 | 7e-05 | 0.052 | 15.2 | 0.0001 | 0.219 | 2 | 22.2 | 0.000713 | 6e-05 | 0.0562 | 0.00141 | 117 | 0.363 | 0.002 | 0.0544 | 0.00106 | 0.002 | 0.05 | 0.00184 | 7e-05 | 0.000352 | 0.5 | 5 | 8.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
碧海花园 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0.0797 | 7e-05 | 0.0222 | 15.1 | 0.0001 | 0.223 | 2.12 | 21.9 | 0.000708 | 6e-05 | 0.0571 | 0.0014 | 123 | 0.357 | 0.002 | 0.0593 | 0.000913 | 0.002 | 0.05 | 0.000698 | 7e-05 | 0.000318 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
金水湾小区 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.0617 | 7e-05 | 0.0109 | 15.1 | 0.0001 | 0.224 | 1.76 | 21.9 | 0.000692 | 6e-05 | 0.0592 | 0.00143 | 137 | 0.39 | 0.002 | 0.0228 | 0.000934 | 0.002 | 0.05 | 0.000275 | 7e-05 | 0.00026 | 0.5 | 5 | 7.96 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
驻马店市人民政府 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0755 | 7e-05 | 0.00752 | 15.2 | 0.0001 | 0.235 | 2.12 | 21.8 | 0.000678 | 6e-05 | 0.0536 | 0.00139 | 121 | 0.386 | 0.002 | 0.0213 | 0.00138 | 0.002 | 0.05 | 0.000466 | 7e-05 | 0.000276 | 0.5 | 5 | 7.87 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市疾控中心 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.0616 | 7e-05 | 0.00488 | 15.1 | 0.0001 | 0.233 | 2.38 | 21.8 | 0.000685 | 6e-05 | 0.0545 | 0.00143 | 106 | 0.353 | 0.002 | 0.0227 | 0.000949 | 0.002 | 0.05 | 0.000222 | 7e-05 | 0.000294 | 0.5 | 5 | 7.95 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
驻马店市实验中学 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0689 | 7e-05 | 0.00351 | 15.2 | 0.0001 | 0.213 | 2.47 | 22.5 | 0.000706 | 6e-05 | 0.059 | 0.00149 | 129 | 0.359 | 0.002 | 0.0228 | 0.000984 | 0.002 | 0.05 | 0.000218 | 7e-05 | 0.000335 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
置地弘润山 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0.0696 | 7e-05 | 0.00249 | 15 | 0.0001 | 0.218 | 1.4 | 22.2 | 0.000714 | 6e-05 | 0.0591 | 0.00145 | 121 | 0.353 | 0.002 | 0.0233 | 0.000987 | 0.002 | 0.05 | 0.000195 | 7e-05 | 0.000343 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
黄淮学院 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0.0735 | 7e-05 | 0.0063 | 14.9 | 0.0001 | 0.215 | 1.8 | 22.2 | 0.00073 | 6e-05 | 0.0597 | 0.00143 | 133 | 0.355 | 0.002 | 0.0347 | 0.000956 | 0.002 | 0.05 | 0.000309 | 7e-05 | 0.000311 | 0.5 | 5 | 7.97 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
置地百盛园 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.072 | 7e-05 | 0.00387 | 15.1 | 0.0001 | 0.23 | 2.02 | 22.2 | 0.000746 | 6e-05 | 0.0594 | 0.00148 | 126 | 0.362 | 0.002 | 0.0285 | 0.00102 | 0.002 | 0.05 | 0.000305 | 7e-05 | 0.00029 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
广济医院 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0.0702 | 7e-05 | 0.00256 | 15 | 0.0001 | 0.219 | 2.2 | 22.1 | 0.000704 | 6e-05 | 0.0593 | 0.00145 | 109 | 0.359 | 0.002 | 0.0231 | 0.000997 | 0.002 | 0.05 | 0.000224 | 7e-05 | 0.00026 | 0.5 | 5 | 7.85 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
驻马店市第四人民医院 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0.0776 | 7e-05 | 0.00235 | 15.2 | 0.0001 | 0.229 | 1.8 | 22.2 | 0.000676 | 6e-05 | 0.0594 | 0.00151 | 125 | 0.364 | 0.002 | 0.0246 | 0.00105 | 0.002 | 0.05 | 0.000315 | 7e-05 | 0.000277 | 0.5 | 5 | 7.93 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店市实验小学（北区） | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0805 | 7e-05 | 0.00227 | 15 | 0.0001 | 0.229 | 1.64 | 21.9 | 0.000773 | 6e-05 | 0.0587 | 0.00148 | 127 | 0.361 | 0.002 | 0.0248 | 0.00106 | 0.002 | 0.05 | 0.000379 | 9.6e-05 | 0.000258 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
建业森林半岛 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 二次供水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0.0838 | 7e-05 | 0.00144 | 15.2 | 0.0001 | 0.226 | 2.75 | 21.9 | 0.000761 | 6e-05 | 0.0593 | 0.0015 | 123 | 0.38 | 0.002 | 0.0325 | 0.00111 | 0.002 | 0.05 | 0.000389 | 7e-05 | 0.000288 | 0.5 | 5 | 7.96 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
置地天中第一城东苑 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0.0891 | 7e-05 | 0.00113 | 15.1 | 0.0001 | 0.229 | 2.4 | 22 | 0.000729 | 6e-05 | 0.0588 | 0.00152 | 107 | 0.381 | 0.002 | 0.0329 | 0.00102 | 0.002 | 0.05 | 0.000354 | 7e-05 | 0.000294 | 0.5 | 5 | 8.04 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028 | 0.016
丹尼斯 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.087 | 7e-05 | 0.00123 | 15.1 | 0.0001 | 0.228 | 2.12 | 22 | 0.000746 | 6e-05 | 0.0586 | 0.0015 | 136 | 0.366 | 0.002 | 0.0316 | 0.000971 | 0.002 | 0.05 | 0.000336 | 7e-05 | 0.000315 | 0.5 | 5 | 8.04 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
广泰大厦 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0.0804 | 7e-05 | 0.0008 | 15.1 | 0.0001 | 0.22 | 2.04 | 22.2 | 0.000774 | 6e-05 | 0.0583 | 0.00149 | 123 | 0.363 | 0.002 | 0.022 | 0.000999 | 0.002 | 0.05 | 0.000275 | 7e-05 | 0.000291 | 0.5 | 5 | 7.99 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
驻马店高中 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0.0827 | 7e-05 | 0.0012 | 15.1 | 0.0001 | 0.226 | 1.96 | 21.9 | 0.000775 | 6e-05 | 0.0586 | 0.00152 | 129 | 0.36 | 0.002 | 0.0222 | 0.000981 | 0.002 | 0.05 | 0.000344 | 7e-05 | 0.000244 | 0.5 | 5 | 7.98 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
西班牙小镇 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.0872 | 7e-05 | 0.000941 | 15.1 | 0.0001 | 0.217 | 1.86 | 22.1 | 0.000762 | 6e-05 | 0.0582 | 0.00153 | 127 | 0.361 | 0.002 | 0.0329 | 0.00121 | 0.002 | 0.05 | 0.000313 | 7e-05 | 0.00031 | 0.5 | 5 | 7.97 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
天地惠城 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0.0259 | 7e-05 | 0.0438 | 15.3 | 0.0001 | 0.212 | 1.72 | 22.3 | 0.00077 | 6e-05 | 0.0585 | 0.00131 | 119 | 0.372 | 0.002 | 0.039 | 0.00164 | 0.002 | 0.05 | 0.00321 | 0.000225 | 0.000323 | 0.5 | 5 | 7.96 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
建业十八城 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.0839 | 7e-05 | 0.017 | 15.1 | 0.0001 | 0.213 | 2.24 | 22.2 | 0.00073 | 6e-05 | 0.0582 | 0.00146 | 121 | 0.367 | 0.002 | 0.0214 | 0.00104 | 0.002 | 0.05 | 0.00021 | 7e-05 | 0.000362 | 0.5 | 5 | 8.02 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
市民中心 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0.0801 | 7e-05 | 0.028 | 15.1 | 0.0001 | 0.204 | 2.49 | 22.2 | 0.000733 | 6e-05 | 0.0582 | 0.00149 | 123 | 0.367 | 0.002 | 0.0164 | 0.00186 | 0.002 | 0.05 | 9.4e-05 | 7e-05 | 0.000247 | 0.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
颐和山庄 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0512 | 7e-05 | 0.0159 | 15.2 | 0.0001 | 0.209 | 2.59 | 22.2 | 0.000795 | 6e-05 | 0.0592 | 0.00147 | 123 | 0.366 | 0.002 | 0.0462 | 0.00123 | 0.002 | 0.05 | 0.00115 | 7e-05 | 0.000268 | 0.5 | 5 | 7.97 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
通达小区 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0237 | 7e-05 | 0.0168 | 15.2 | 0.0001 | 0.199 | 2.67 | 22.2 | 0.00113 | 6e-05 | 0.0516 | 0.000312 | 119 | 0.365 | 0.002 | 0.00405 | 0.00215 | 0.002 | 0.05 | 0.00229 | 0.000156 | 0.000266 | 0.5 | 5 | 7.98 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
明珠港湾 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.052 | 7e-05 | 0.00436 | 15.2 | 0.0001 | 0.198 | 1.8 | 22.3 | 0.000746 | 6e-05 | 0.0501 | 0.00156 | 110 | 0.366 | 0.002 | 0.0306 | 0.0018 | 0.002 | 0.05 | 0.000322 | 7e-05 | 0.000368 | 0.5 | 5 | 8.05 | 0 | 0 | 0.15 | 0.028 | 0.016
爱克建国酒店 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0887 | 7e-05 | 0.00275 | 15.2 | 0.0001 | 0.2 | 1.88 | 22.3 | 0.00074 | 6e-05 | 0.0533 | 0.00148 | 120 | 0.369 | 0.002 | 0.0213 | 0.00144 | 0.002 | 0.05 | 0.00022 | 7e-05 | 0.00024 | 0.5 | 5 | 7.96 | 0 | 0 | 0.2 | 0.028 | 0.016
置地开来花园 | 城市水 | 第三季度 | 常规处理（含混凝、沉淀、过滤、消毒) | 末梢水 | 液氯 | 2023-09-11 | 2023-09-26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0.0917 | 7e-05 | 0.00233 | 15.2 | 0.0001 | 0.217 | 2.32 | 21.8 | 0.000763 | 6e-05 | 0.0562 | 0.00151 | 110 | 0.367 | 0.002 | 0.0214 | 0.00133 | 0.002 | 0.05 | 0.000241 | 7e-05 | 0.000299 | 0.5 | 5 | 7.98 | 0 | 0 | 0.1 | 0.028 | 0.016
薄山水库 | 城市水 | 第三季度 | / | 源水 | / | 2023-09-11 | 2023-09-26 | / | / | / | 0 | 174 | 0.0972 | 7e-05 | 0.00179 | 15.6 | / | 0.361 | 3.46 | 10.7 | 0.000955 | 6e-05 | / | 0.00182 | 117 | 0.318 | 0.002 | / | 0.00104 | 0.002 | 0.05 | 0.00108 | 8.6e-05 | 0.000332 | 19.5 | 20 | 7.83 | 0 | 0 | / | 0.028 | 0.016 | 0.07
板桥水库 | 城市水 | 第三季度 | / | 源水 | / | 2023-09-11 | 2023-09-26 | / | / | / | 0 | 180 | 0.0672 | 7e-05 | 0.0123 | 15.3 | / | 0.197 | 3.74 | 18.6 | 0.00136 | 6e-05 | / | 0.00191 | 121 | 0.369 | 0.002 | / | 0.00138 | 0.002 | 0.05 | 0.00281 | 0.000209 | 0.000318 | 0.76 | 10 | 7.73 | 0 | 0 | / | 0.028 | 0.016 | 0.02